國立暨南國際大學 107 學年度第 2 學期 ○○系電氣機械器具 作業檢點紀錄表(每日/作業前)
檢查地點(編號)				○○○實驗室(編號) (檢查地點視各單位實際情況填寫)
項次	檢 點 項 目			檢查結果( 年 月)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31
1	電氣安全		水源、電源供應是否正常？
2			電氣設備運轉是否正常？
3			電氣設備是否依標準操作流程運作？
4			電氣設備是否依使用程序關閉？
5			電源插座是否完整無破損？
6			電源插座是否標示電壓？(標示電壓為110V或220V，220V需以紅字標示)
7			電線絕緣包覆是否完整無裸露情形？
8			配電盤是否有過負載斷路器或接地裝置？
9			配電箱是否設有內盤，無裸露端子？
10			電氣設備電線及插頭是否完整？
11			電氣設備使用時，電氣設備插頭與電源插座是否固定緊密？
12			電線相接處是否銜接良好、包覆緊密？
13			電氣設備是否設有漏電斷路器或接地？(如製冰機、超音波洗滌器、冰箱、飲水機、冷氣機或220V之儀器設備)
14			水源及電源插座是否設有安全距離或擋板？
15			穩壓設備是否運作正常？
16			是否依規定不可使用延長線？
17	機械防護		護罩、護欄或擋板是否定位？(如：轉動皮帶之護欄不可移走)
18			安全連鎖裝置功能是否正常？
19			自動停止裝置是否正常？
20	其他		電子、電機系可增列「裸露端子是否加裝壓克力蓋板」，避免人員感電之檢查項目
狀況及處理情形
檢查人員(每日或作業前)
注意 / 事項		1.依職業安全衛生管理辦法第77條實施；檢查週期：每日或作業前檢點 (未作業時不用檢查) 。 / 2.檢點結果應詳實紀錄，檢點結果正常打()，異常打()，無此項目打(＊或／)。 / 3.檢點項目中，無設置或有異常結果者，請立即報修；無異常時，於每月底送工作場所負責人簽章即可。 / 4.本表單由使用單位自行留存，以供備查。							單位承辦人
									工作場所負責人 / (單位主管)